## ТЗ на пробную оправу UTF-5080 (Silver)

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регулировка межцентрового расстояния: 50-80 мм (монокулярно) | Наличие |
| 2 | Шкала одной стороны (правая или левая): 25-40 мм | Наличие |
| 3 | Минимальное значение шкалы | Не менее 1 мм |
| 4 | Вращающийся держатель линз | Наличие |
| 5 | Шаг шкалы для регулировки оси: 5° | Не менее 5° |
| 6 | Максимальное количество размещаемых линз на каждый глаз: до пяти линз (спереди 3, сзади 2) | Не менее 10 |
| 7 | Высота регулировки носоупора | Не менее 23 мм |
| 8 | Угол регулировки носоупора | Не менее 360° |
| 9 | Регулируемая длина заушников | Не менее 32 мм |
| 10 | Регулируемый угол наклона заушника к рамке | Не менее ±10° |
| 11 | Вес пробной оправы | Не более 54 г |
| 12 | Дополнительная резиновая насадка на носоупор | Наличие |
| 13 | Гарантийный срок оправы | Не более 3 месяцев |
| 14 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 15 | Паспорт | Наличие |