Набор пробных линз Shin Nippon TL-35M

| № | Требования | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1. Технические характеристики набора пробных линз |
| 1 | Общее кол-во линз | 226 |
| 1.1 | Сфера от ±0.12 до ±4.00 c шагом 0.25 от ±4.00 до ±8.00 с шагом 0.50 от ±8.00 до ±16.00 с шагом 1.00 ±18.00 ±20.00 | наличие |
| 1.2. | Цилиндр ±0.12 до ±3.00 с шагом 0.25 от ±3.00 по ±5.00 с шагом 0.50 ±5.00 1 шт. ±6.00 1 шт. | Наличие |
| 1.3 | Призмы: ±0.50 – 2шт.. ±1.00 – 2 шт.. ; ±2.00 2 шт. ; ±3.00, ±4.00, ±5.00, ±6.00, ±7.00, ±8.00 1 шт | наличие |
| 1.4 | Принадлежности |  |
| 1.4.1 | Точечное отверстие -2шт | наличие |
| 1.4.2 | Окклюдер – 1 шт. | Наличие |
| 1.4.3 | Щелевая диафрагма – 1 шт. | Наличие |
| 1.4.4 | Красный фильтр -1 шт. | Наличие |
| 1.4.5 | Зеленый фильтр – 1 шт. | Наличие |