Технические характеристики ULM-900

| Диапазон измерения |
| --- |
| Сфера (SPH) | -25.00~+25.00D (VD 12мм) | Шаг: 0.01/0.06/0.12/0.25D |
| Цилиндр (CYL) | 0.00 ~ ±10.00D | Шаг: 0.01/0.06/0.12/0.25D Форма: -/+/+- |
| Ось | 1 ~ 180˚ | Шаг: 1˚ |
| Сила аддидации | 0.00 ~ ±10.00D | Шаг: 0.01/0.06/0.12/0.25D |
| Призматическая рефракция | 0.00 ~ 10.00∆ | Шаг: 0.01/0.06/0.12/0.25∆ Форма: OFF/X-Y/P-B |
| УФ/синий свет | 0 ~ 100% / 0 ~ 100% |
| Применимые линзы |
| Типы измеряемых линз | Монофокальная/ Бифокальная/ Трифокальная/ Прогрессивная мультифокальная линза |
|  | Жесткие контактные / мягкие контактные линзы (При использовании специального аксессуара) |
| Диаметр линз | 16 ~ 100мм |
| Примечание |
| Интерфейс подключения | RS-232C, USB |
| Встроенный принтер | Термопринтер |
| Экран | 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран |
| Условия использования | Температура Относительная влажность Атмосферное давление Ударная нагрузка (без упаковки) | +10(С ~ +40(С 30% ~ 95% 70 кПа ~ 106 кПа 10г / 6мс |
| Условия хранения и транспортировки | Температура Относительная влажность Атмосферное давление Ударная нагрузка Длительная ударная нагрузка Вибрация (синусоида) | -40(С ~ +70(С 10% ~ 95% 50 кПа ~ 106 кПа 30г / 6мс 30г / 6мс 10Гц ~ 500Гц, 0.5г |
| Электропитание | Переменный ток 100В ~ 240В, 50/60Гц |
| Мощность | 45 ~ 65ВА |
| Размеры | 175 мм(Ш) x 255.5 мм(Д) x 478 мм(В) |
| Вес | 5.25кг |
| Комплектации |
| Стандартная | Измерение всех типов линз |
| Полная | Стандартная + Измерение УФ и межзрачкового расстояния |
| Конструкция и характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. |