ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Набор пробных линз TL-35M

| № п/п | Описание требований | Наличие функций или величина параметра по ТЗ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 2. Основные параметры |
| 2.1 | Основные технические параметры |
|  | 35 пары линз сферических с отрицательной рефракцией | 20 Дптр., 18 Дптр., 16 Дптр., 15 Дптр., 14 Дптр., 13 Дптр., 12 Дптр., 11 Дптр., 10 Дптр., 9 Дптр., 8 Дптр.,7.5Дптр., 7 Дптр., 6.5 Дптр., 6 Дптр., 5.5 Дптр., 5 Дптр.,4.5 Дптр.,4 Дптр., 3.75 Дптр., 3.5 Дптр., 3.25 Дптр., 3 Дптр., 2.75 Дптр., 2.5 Дптр., 2.25 Дптр., 2 Дптр., 1.75 Дптр., 1.5 Дптр., 1.25 Дптр., 1 Дптр., 0.75 Дптр., 0.5 Дптр., 0.25 Дптр., 0.12 Дптр. |  |
|  | 35 пары линз сферических с положительной рефракцией | 20 Дптр., 18 Дптр., 16 Дптр., 15 Дптр., 14 Дптр., 13 Дптр., 12 Дптр., 11 Дптр., 10 Дптр., 9 Дптр., 8 Дптр,7.5Дптр., 7 Дптр., 6.5 Дптр., 6 Дптр., 5.5 Дптр., 5 Дптр.,4.5 Дптр.,4 Дптр., 3.75 Дптр., 3.5 Дптр., 3.25 Дптр., 3 Дптр., 2.75 Дптр., 2.5 Дптр., 2.25 Дптр., 2 Дптр., 1.75 Дптр., 1.5 Дптр., 1.25 Дптр., 1 Дптр., 0.75 Дптр., 0.5 Дптр., 0.25 Дптр., 0.12 Дптр |  |
|  | 17 пар линз астигматических с положительной рефракцией | 6 Дптр., 5 Дптр., 4.5 Дптр., 4 Дптр., 3.5 Дптр., 3 Дптр., 2.5 Дптр., 2.25 Дптр., 2 Дптр., 1.75 Дптр., 1.5 Дптр., 1.25 Дптр., 1 Дптр., 0.75 Дптр., 0.5 Дптр., 0.25 Дптр., 0.12 Дптр. |  |
|  | 17 пар линз астигматических с отрицательной рефракцией | 6 Дптр., 5 Дптр., 4.5 Дптр., 4 Дптр., 3.5 Дптр., 3 Дптр., 2.5 Дптр., 2.25 Дптр., 2 Дптр., 1.75 Дптр., 1.5 Дптр., 1.25 Дптр., 1 Дптр., 0.75 Дптр., 0.5 Дптр., 0.25 Дптр., 0.12 Дптр. |  |
|  | 12 призматических линз | 8 D, 7D, 6D, 5D, 4D, 3D, 2D-2шт., 1D-2шт. ,0.5D -2шт. |  |
|  | 6 вспомогательных линз | Наличие |  |
|  | Красный и зеленый фильтр | Наличие |  |
|  | Окклюдер | Наличие |  |
|  | Точечное отверстие (2шт) | Наличие |  |
|  | Тонкая щель | Наличие |  |
|  | Габаритные размеры чемодана (не более) | 550x370x110 мм |  |
|  | Доставка до Получателя | Наличие |  |
|  | Гарантийный срок | 12 месяцев |  |