|  |  |
| --- | --- |
| Наименование элемента | Кол-во, шт. |
| **Линзы очковые стигматические с задней вершинной рефракцией** | |
| от +0.25 до +20.00 дптр.  от –0.25 до –20.00 дптр. | 50  50 |
| **Линзы очковые астигматические с задней вершинной рефракцией в одном главном сечении** | |
| от +0.25 до +6.00 дптр.  от –0.25 до –6.00 дптр. | 24  24 |
| **Линзы очковые призматические с призматическим действием** | |
| от 0.50 до 1.00 срад. | 2 |
| **Светофильтры цветные** | |
| красный | 1 |
| сине-зеленый | 1 |
| **Пластины плоскопараллельные** | 2 |
| **Цилиндр Меддокса** | 1 |
| **Окклюдор** | 1 |
| **Диафрагмы с диаметром отверстия** | |
| 1.5 мм. | 1 |
| 3.0 мм. | 2 |
| **Диафрагмы щелевые 1.5х12 мм** | 1 |