## ТЗ на набор пробных линз ALMAS МТ-266

| 1 | Предназначен для определения необходимой коррекции и положение главных осей астигматического глаза, а также произвести другие исследования зрения. Приемлем для целого ряда лечебных методик в технологии лечения близорукости, спазма аккомодации, косоглазия и т.д. | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 2 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.120 |
| 3 | Гарантийный срок набора | Не более 12 месяцев |
| 4 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 5 | Свидетельство о поверке | Бессрочное |
| 6 | Паспорт | Наличие |
| 7 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 8 | Декларация о соответствии | Информационное письмо |
| 9 | Количество линз в наборе, шт. | Не менее 267 шт. |
| 10 | Кейс для линз для возможности транспортировки | Наличие |
| 10.1 | Размер кейса (ДхВхШ) | Не более 545 х 95 х 375 мм |
| 10.2 | Вес набора | Не более 6,7 кг |
| 11 | Стигматические линзы (пары) | Наличие |
| 11.1 | От ±0.25 до ±6.00 с шагом 0,25 (дптр.) | Наличие |
| 11.2 | От ±6.00 до ±10.00 с шагом 0.50 (дптр.) | Наличие |
| 11.3 | От ±10.00 до ±16.00 с шагом 1.00 (дптр.) | Наличие |
| 11.4 | ±18.00 (дптр.) | Наличие |
| 11.5 | ±20.00 (дптр.) | Наличие |
| 12 | Астигматические линзы (пары) | Наличие |
| 12.1 | От ±0.25 до ±4.00 с шагом 0,25 (дптр.) | Наличие |
| 12.2 | От ±4.00 до ±6.00 с шагом 0,50 (дптр.) | Наличие |
| 13 | Призмы | Наличие |
| 13.1 | 0.50 (пр. дптр.) | Не менее 2 шт. |
| 13.2 | 1.00 (пр. дптр.) | Не менее 2 шт. |
| 13.3 | 2.00 (пр. дптр.) | Не менее 2 шт. |
| 13.4 | 3.00 (пр. дптр.) | Не менее 2 шт. |
| 13.5 | 4.00 (пр. дптр.) | Не менее 2 шт. |
| 13.6 | 5.00 (пр. дптр.) | Не менее 1 шт. |
| 13.7 | 6.00 (пр. дптр.) | Не менее 1 шт. |
| 13.8 | 8.00 (пр. дптр.) | Не менее 1 шт. |
| 13.9 | 10.00 (пр. дптр.) | Не менее 1 шт. |
| 14 | Дополнительные линзы | Наличие |
| 14.1 | Окклюдер | Наличие |
| 14.2 | Точечная диафрагма малая | Наличие |
| 14.3 | Диаметр точечной диафрагмы малой | Не менее 1.0 мм |
| 14.4 | Точечная диафрагма большая | Наличие |
| 14.5 | Диаметр точечной диафрагмы большой | Не менее 1.5 мм |
| 14.6 | Щелевая диафрагма малая | Наличие |
| 14.7 | Ширина щелевой диафрагмы малой | Не менее 1.0 мм |
| 14.8 | Щелевая диафрагма большая | Наличие |
| 14.9 | Ширина щелевой диафрагмы большой | Не менее 1.5 мм |
| 14.10 | Красный фильтр | Наличие |
| 14.11 | Зеленый фильтр | Наличие |
| 14.12 | Призма Мэддокса | Наличие |
| 14.13 | Линза с плоским полем зрения | Наличие |
| 14.14 | Линза с перекрестьем | Наличие |
| 14.15 | Матированная линза | Наличие |
| 14.16 | Кросс-цилиндр ±0,25 дптр. | Наличие |
| 14.17 | Длина ручки кросс-цилиндра ±0,25 дптр. | Не более 68 мм |
| 14.18 | Кросс-цилиндр ±0,50 дптр. | Наличие |
| 14.19 | Длина ручки кросс-цилиндра ±0,50 дптр. | Не более 68 мм |