ПАСПОРТ

на медицинское изделие

Название	Тестер зрения

Модель	AСР-900

Серийный номер

Производитель	                            UNICOS Co., Ltd, Республика Корея

Год изготовления	2022

- Технические характеристики

| Число тестовых таблиц | 41 |
| --- | --- |
| Время смены тестов | В среднем 0,2 сек. |
| Маска | Одиночное открытие: - 5 горизонтальных линий - 8 вертикальных линий - 21 одиночная буква |
| Фильтр | Красный / Зелёный |
| Проекционное расстояние | 2.0 м до 7.0 м (стандартно 3 м) |
| Увеличение проекции | Тридцатикратное на расстоянии 5 метров |
| Угол наклона | Шарнирное соединение (±15 градусов) |
| Лампа | 5В 4Вт (Светодиод) |
| Источник питания | 100-240В переменного тока 50/60Hz |
| Потребляемая мощность | 45 ВА |
| Функция автоотключения | Через 30 сек., 1, 3, 5 или 10 минут бездействия |
| Размеры | Основной корпус: (290-310) x 186 x 198 мм. (допуск 2%) Подставка для установки на стол: 263 х 169 х 70 мм. (допуск 2%) Пульт дистанционного управления 195 х 20 x 64 мм. (допуск 2%) |
| Масса | Основной корпус: 3,18 кг. (допуск 2%) Подставка для установки на стол: 0,44 кг. (допуск 2%) Пульт дистанционного управления: 110 гр. (допуск 2%) |
| Опционные аксессуары (в комплект поставки не входит) | Подставка для установки на штанге Пара красно-зеленых фильтров в обойме |
| Интерфейс | Разъем RS-232С для одновременного управления таблицами, красно/зеленым фильтром посредством блока управления моторизованного рефрактора. |

- Комплект поставки:

- Проектор знаков автоматический АСР-900

- Руководство по эксплуатации

- Экран поляризационный металлический – 1 шт.

- Саморезы для крепления экрана – 4 шт.

- Ключ имбусовый (шестигранник) – 1 шт.

- Кабель питания – 1 шт.

- Предохранитель – 2 шт.

- Батарея (тип АА) – 2 шт.

- Чехол пылезащитный – 1 шт.

- Пульт дистанционного управления – 1 шт.

- Подставка для установки АСР-900 на стол – 1 шт.

- Болты для крепления – 4 шт.

- Пара поляризационных фильтров в обойме – 1 шт.

- Салфетка для линз – 1 шт

Внешний вид и комплектация может быть изменена производителем без предварительного уведомления.

- Соответствие нормативным документам.

Оборудование выпускается в соответствии требованиями ГОСТ Р 50444-92 (р. 3,4), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010

- Гарантийные обязательства.

Срок гарантии (при условии соблюдения требований Инструкции по эксплуатации) составляет 12 месяцев с момента поставки. Срок гарантии продлевается на время нахождения прибора в гарантийном ремонте.

  - Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Несоблюдение пользователем или третьими лицами предписаний инструкций по эксплуатации, хранению и транспортировке изделия, выполнение непредусмотренных инструкцией действий.

- Наличие механических повреждений корпуса прибора, датчиков, шнуров и иных частей; трещин, сколов и повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких или низких температур, резких перепадов давления или температуры;

- Попадание инородных тел, непредусмотренных веществ или живых существ в корпус прибора;

- Неисправности, вызванные перегрузками или несоответствием параметров электропитания требованиям инструкций по эксплуатации, в т.ч. отсутствия заземления;

- Повреждения быстроизнашивающихся частей, частей с ограниченным сроком службы или расходных материалов (лампы, предохранители и т.д.)

- Наличие следов вскрытия корпуса прибора или датчиков, попытки самостоятельного ремонта или изменения конструкции прибора;

- Отсутствие на приборе серийного номера, наличие следов его модификации или несовпадение с серийным номером, указанным в паспорте прибора.

- Также гарантия не распространяется на профилактику изделия и чистку внутренних частей.

- Общие меры предосторожности при работе с медицинским электрооборудованием.

Настоятельно рекомендуем дополнительно использовать инверторный стабилизатор "ИнСтаб», соответствующей мощности оборудования, который вы можете приобрести в нашей компании по цене производителя.

Данный прибор является точным электронно-оптическим оборудованием. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации.

  - Пользоваться данным прибором должен только врач или квалифицированный персонал, прошедший обучение.

  - Устанавливая прибор, помните о нижеследующем:

Прибор должен располагаться так, чтобы на него не попадали брызги воды.

Прибор следует предохранять от неблагоприятного воздействия перепадов атмосферного
давления, температуры, влажности, вентиляции, прямых солнечных лучей, пыли, химикатов, масленно-смазочных материалов, паров и газов.

Прибор следует предохранять от вибраций и ударов (в том числе и при транспортировке).

Не устанавливайте прибор в местах где возможны резкие колебания электрического напряжения, вблизи мест хранения химикатов и источников газа.

Проверьте соответствие напряжения, тока и мощности сети параметрам прибора.

Правильно подсоедините заземляющий провод.

  - Перед пользованием прибором выполните следующие действия:

Проверьте правильность присоединения заземляющего провода.

Проверьте правильность и надежность всех соединений проводов.

Проверьте нормальное и безопасное включение всех частей при включении прибора.

При наличии аварийных устройств (пожарная сигнализация и т.д.) поддерживайте их в
состоянии готовности к работе.

Проведите подготовку прибора к работе.

  - Во время работы с прибором помните следующее:

Ведите постоянное наблюдение за состоянием прибора.

При отклонениях от нормального режима работы прибора прекратите эксплуатацию прибора и немедленно отключите электропитание.

  - После окончания работы с прибором соблюдайте следующее правила:

При отсоединении провода от электрической розетки не дергайте за него.

После использования протрите провода и принадлежности и храните их в требуемом порядке.

Поддерживайте чистоту прибора для сохранения его постоянной работоспособности.

  - При обнаружении неисправности прибора составьте отчет и свяжитесь с представителем поставщика.

  - Проверка и техническое обслуживание:

Регулярно проводите техническое обслуживание прибора и его частей.

При эксплуатации после долгого перерыва проверьте надежность и безопасность работы
прибора и всех его частей.

- Дата поставки, печать и подпись Поставщика

«_____» _____________ 2022г.                                        М.П.  ____________________ (                           )