
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
на Лампа щелевая ручная PSLAIA-11 Appasamy Индия (105070)


	Микроскоп 
	Галилеевский бинокулярный

	Окуляры 
	10х

	Коэффициент увеличения 
	10х

	Диапазон РD 
	50-70 мм (регулируемое)

	Регулировка диоптрий 
	+7D/-7D

	Фокусное расстояние 
	80 мм

	Ширина щели 
	0-11 мм, непрерывная

	Длина щели 
	11 мм

	[bookmark: _GoBack]Угол освещения
	30°

	Освещение 
	Светодиодное

	Фильтры 
	Поглощающий тепло, зеленый и кобальтовый

	Время работы от аккумулятора, ч.
	2

	Частота, Гц
	50/60

	Габариты, мм.
	195 х 105 х 230

	Вес в упаковке с аккумулятором, кг.
	0,7




