ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

на Лампа щелевая ручная PSLAIA-11 Appasamy Индия (105070)

| Микроскоп | Галилеевский бинокулярный |
| --- | --- |
| Окуляры | 10х |
| Коэффициент увеличения | 10х |
| Диапазон РD | 50-70 мм (регулируемое) |
| Регулировка диоптрий | +7D/-7D |
| Фокусное расстояние | 80 мм |
| Ширина щели | 0-11 мм, непрерывная |
| Длина щели | 11 мм |
| Угол освещения | 30° |
| Освещение | Светодиодное |
| Фильтры | Поглощающий тепло, зеленый и кобальтовый |
| Время работы от аккумулятора, ч. | 2 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Габариты, мм. | 195 х 105 х 230 |
| Вес в упаковке с аккумулятором, кг. | 0,7 |