Технические характеристики

Проектор знаков экранный

|  | Stern Opton Plus |
| --- | --- |
| Тестовые таблицы | 44 таблицы + 48 таблиц Рабкина |
| Плакаты | 4 |
| Фильтр | Красный / зеленый |
| Маски | Горизонтальная, вертикальная, один знак |
| Ориентация экрана | Горизонтальная / вертикальная |
| Установка | На стол / на стену |
| Проекционное расстояние | от 1 до 6 метров, шаг 0,2 м |
| Увеличение проекции | 30 x (при 5м) |
| Характеристики экрана | Диагональ 27”, разрешение 1920х1080 Угол обзора 178° ШхВ, см 59,8 х 33,7 |
| Угол наклона | Шаровой шарнир до 21° вверх, до 5° вниз. Возможность поворота экрана в горизонтальной плоскости. |
| Источник питания | AC 110, 220В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 50Вт |
| Время автоматического выключения | 10/20/30/- |
| Размеры | Основной корпус: 37,99(В) x 64,1(Ш) x 4,61(Г) см Пульт дистанционного управления: 139,5(В) x 49,3(Ш) x 22,5(D) мм |
| Масса | Вес с подставкой: 7,31 кг Вес без подставки (при креплении на стену): 4,71 кг Пульт дистанционного управления: 100гр |
| Источник питания (для пульта ДУ) | 2 Батарейки тип АА, Номинальное электрическое напряжение 1.5 V, Емкость 1500-3000 mAh |

| Комплектовочная ведомость |
| --- |
| Модель | Серийный номер |
| Stern Opton | № _______________ |
| № | Наименование | Кол-во | Наличие в комплекте |
| 1 | Экранный проектор знаков | 1 | + |
| 2 | Подставка | 1 | + |
| 3 | Кабель питания | 1 | + |
| 4 | Пульт дистанционного управления | 1 | + |
| 5 | Батарейки тип АА | 2 | + |
| 6 | Руководство по эксплуатации (Паспорт) | 1 | + |
| 7 | Ведомость комплектовочная | 1 | + |