ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Бесконтактные линзы для непрямой офтальмоскопии

с щелевой лампой из комплекта КЛА-01 (232650)

| Параметры | L60D | L78D | L90D |
| --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | Ø30.5 х 17,5 | Ø30.5 х 17,5 | Ø30.5 х 17,5 |
| Увеличение | 1.04 х | 0.85 х | 0.74 х |
| Материал линзы | Оптическое стекло K-8 | Оптическое стекло TF-7 | Оптическое стекло TF-4 |
| Поле зрения, ° | 80 | 96 | 102 |
| Световой диаметр, мм | 25±0,3 | 25+0,3 | 25+0,3 |
| Фокусное расстояние, мм | 15,7±0,3 | 12,81±0,3 | 11,1±0,3 |
| Масса, г | 14-0,5 | 22-0.5 | 22-0.5 |
| Диапазон температур | от +10°С до +35°С |  |  |
| Относительная влажность | не более 80% при 25°С |  |  |
| Срок службы | не менее 10 лет |  |  |