Техническое задание на
Анализатор определения границ, дефектов и световой чувствительности поля зрения компьютеризированный 
АПЗ-30/50/100-«ПЕРИТЕСТ»

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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- максимальная длительность стимула – 2 сек.
- минимальная длительность стимула – 0,2 сек.
- периметрия – статическая
- цвет стимулов – белый.
- Мониторинг фиксации по Хейль-Кракау - наличие
- расстояние до точки фиксации (не менее) – 300 мм
- диапазон измерения поля зрения 190° (± 95° от точки фиксации)
- количество светодиодов – 246, из них:
- 		Точек фиксации взгляда – 5.
- 		Точек центрального поля зрения (0-30°) – 148.
- 		Точек периферического поля зрения (40°-80°) - 93.
- цвета подсветки купола – белый, желтый, синий.
- возможность калибровки яркости стимулов.
- контроль фиксации глаза: 	- мониторинг слепых зон Heijl-Krakau; 
				- встроенная видеокамера (по дополнительному заказу).
- время исследования – не более 10 мин.
- методика – надпороговая. 
- подключение к внешнему компьютеру - по стандартному интерфейсу USB2.0.
КОМПЛЕКТНОСТЬ
-	электронный блок периметра – 1шт.;
-	блок питания – 1шт.;
-	наглазник – 1 шт.;
-	ручка пациента – 1 шт.;
-	программное обеспечение – 1 CD-диск (или флеш-накопитель);
-	паспорт – 1шт.
-       компьютер и принтер (по дополнительному заказу).

ПРОГРАММЫ

· ПАЦИЕНТ – программа для ввода данных о пациенте и архивирования результатов обследования.
· ПЕРИМЕТРИЯ –программа для определения границ и дефектов поля зрения, включает в себя подпрограммы:

1.   Гемианопсия
2.   Глаукома - назальная ступенька – левый глаз
3.   Глаукома - назальная ступенька – правый глаз
4.   Макула
5.   Периферическое поле зрения 100%
6.   Периферическое поле зрения 50%
7.   Периферическое поле зрения 30%
8.   Слепое пятно – левый глаз
9.   Слепое пятно – правый глаз
10. Тотальная периметрия 100% левый глаз
11. Тотальная периметрия 100% правый глаз
12. Тотальная периметрия 50% левый глаз
13. Тотальная периметрия 50% правый глаз
14. Тотальная периметрия 30% левый глаз
15. Тотальная периметрия 30% правый глаз
16. Центральное поле зрения 100%
17. Центральное поле зрения 50%
18. Центральное поле зрения 30%
+  Возможность составления периметрических программ врачом самостоятельно.
· КЧСМ – программа для исследования критической частоты слияния мельканий по всей области поля зрения пациента.
· СЕНСОМОТОРНАЯ РЕАКЦИЯ – программа для исследования сенсомоторной реакции при предъявлении стимула по всей области поля зрения.
· МУСКУЛТРЕНЕР – программа для тренировки мышц глаза и улучшения глазодвигательных функций.
· ЦВЕТОВАЯ КАМПИМЕТРИЯ (на экране монитора персонального компьютера).
· ВИДЕО – программа для визуального контроля за фиксацией взгляда, правильностью положения головы на подбороднике, и поведением пациента во время обследования (по дополнительному заказу).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный период на ПЕРИТЕСТ – 12 мес.
Сервисная служба – есть.
ДОКУМЕНТЫ
Регистрационное удостоверение МЗ РФ – есть.

