ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Линза L90D высокодиоптрийная для диагностики и исследования

 из комплекта КЛА-01 (232650)

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры** | **L90D** |
| Габаритные размеры, мм | Ø30 х 17,5 |
| Увеличение | 0.74 х |
| Материал линзы | Оптическое стекло TF-4 |
| Поле зрения, ° | 102 |
| Световой диаметр, мм | 25 |
| Фокусное расстояние, мм | 11,1 |
| Масса, г | 21 |
| Диапазон температур | от +10°С до +35°С |
| Относительная влажность | не более 80% при 25°С |
| Срок службы | не менее 10 лет |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |