**Экзофтальмометр K-0161 Inami**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип прибора | Прибор для измерения степени выступания глазного яблока из орбиты |
| Принцип работы | Прибор позволяет проводить исследование и наблюдение у пациентов с заболеванием щитовидной железы и  при опухолях орбиты |
| Измерение выступания глазного яблока | 0 – 30 мм |
| Измерение расстояния между наружными углами глазниц | 75 – 120 мм |
| Вес, не более | 350 г |
| Длина, не более | 230 мм |
| Габаритные размеры кейса, не более | 112 × 265 × 32 мм |
| Регистрационное удостоверение министерства здравоохранения РФ | Наличие |
| Декларация соответствия ГОСТ Р | Наличие |
| Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| Год выпуска, не ранее | 2021 г. |
| Гарантия, не менее, месяцев | 12 |