Технические характеристики на приборы измерения ВГД:

| Потребительские характеристики | ТГДц-03 | ИГД-03 | ИГД-02 | ТГДц-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Портативность | + | + | + | + |
| Безопасность | + | + | + | + |
| Без анестезии | + | + | + | + |
| Без стерилизации | + | + | + | + |
| Время одного измерения, сек. | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Единицы измерения ВГД, мм рт.ст. | тонометрического ВГД (по Маклакову) | истинного ВГД (по Гольдману) |
| Диапазон измерения ВГД, мм рт. ст. | 5-63 | 5-63 | 14-63 | 5-60 |
| Количество измерений на одном глазу, достаточное для получения значения ВГД | одно измерение | одно измерение | до 6-ти измерений | до 6-ти измерений |
| Количество измерений без замены элементов питания | 5000 | 5000 | 1500 | 1500 |
| Допустимо незначительное отклонение прибора от строгой вертикали в процессе измерения | да | да | нет | нет |
| Наличие утверждения типа средства измерения | нет | нет | нет | да |
| Напряжение питания, В | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Средний срок службы, лет | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Габариты прибора, мм | 176х26х20 | 174х26х20 | 174х26х20 | 174х26х20 |
| Габариты упаковки, мм | 230х115х45 | 230х115х65 | 230х115х65 | 230х115х45 |
| Масса прибора с элементами питания, гр., не более | 105 | 105 | 89 | 90 |